## Основные_данные
Иднетификация
Обозначение документа (шифр)	653.0000.3502.003
Наименование предприятия	Обустройство газоконденсатного месторождения. Этап 4. Первоочередные объекты обустройства
Наименование здания (сооружения)	Промбаза. Здание лабораторного корпуса
Задача	Моделирование запроектированного объекта по чертежам Р для координации разделов
Основные технико-экономические характеристики
Конструкции здания	Каркас - металлические профили, Ограждения трёхслойные конструкции (сэндвич-панели)
Площадь застройки, м.кв.	594,2
Общая площадь, м.кв.	1043,6
Строительный объём, м.куб.	5438,9
Этажность	2
Уровень ответственности	Нормальный (2)
Степень огнестойкости здания	IV
Категория здания по взрывопожарной опасности	B
Класс конструктивной пожарной опасности	C0
Класс функциональной пожарной опасности	Ф.5.1

## Состав_проекта
Марка	Наименование раздела	Ссылка на чертежи	Исполнитель	Примечания	ПО	Шаблон
	Конструкции здания
АС	Архитектурно-строительные решения				Revit 2020	ADSK_ШаблонПроекта_АР_r2019_v1.0.2+ADSK_ШаблонПроекта_КМ_r2019_v1.1+ADSK_ШаблонПроекта_КЖ_r2019_v1.1
КМ	Конструкции металлические				Revit 2020	ADSK_ШаблонПроекта_АР_r2019_v1.0.2+ADSK_ШаблонПроекта_КМ_r2019_v1.1+ADSK_ШаблонПроекта_КЖ_r2019_v1.1
ОФ	Основания и фундаменты				Revit 2020	ADSK_ШаблонПроекта_АР_r2019_v1.0.2+ADSK_ШаблонПроекта_КМ_r2019_v1.1+ADSK_ШаблонПроекта_КЖ_r2019_v1.1
	Технология производства
ХЛ	Технологические решения химической лаборатории
	Инженерные сети
ВК	Внутренние системы водоснабжения и канализации
ОВ	Отопление, вентиляция и кондиционирование
АТ	Автоматика и телемеханика
ПС	Пожарная сигнализация
СКС	Структурированная кабельная система
СОП	Автоматическое оповещение о пожаре
СПБА	Система пожарной безопасности. Автоматизация
СС	Радиофикация, часофикация и телефонизация
ЭМ	Силовое электрооборудование
ЭО	Электрическое освещение (внутреннее)